## Sheet1
青山湖区应急管理局行政执法（行政检查）情况公示表
序号 | 执法部门 | 执法检查人员 | 执法检查对象 | 执法检查对象地址 | 检查日期 | 检查情况（发现隐患问题） | 是否责令整改 | 责令整改期限 | 复查日期 | 复查情况 | 是否立案
1 | 青山湖区应急管理局 | 罗春红、时堃 | 江西娃哈哈有限公司 | 青山湖区青山湖大道388号 | 2021-04-08 | 1.特种作业人员培训取证（未发现明显问题）; 2.从业人员安全生产教育培训（未发现明显问题）; 3.制定本单位事故应急救援预案，与地方人民政府事故应急救援预案相衔接，并定期组 织演练（未发现明显问题）; 4.提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品（未发现明显问题）; 5.污水处理站安全护栏（未发现明显问题）; | 否 |  |  |  | 否
2 | 青山湖区应急管理局 | 罗春红、时堃 | 江西众腾光电有限公司 | 青山湖区昌东大道1111号 | 2021-05-20 | 1.四楼酒精存放区域。堆有纸箱杂物需及时清理，酒精存放区域需做好防泄漏措施。2、三四楼生产车间需增加应急疏散指示标识。3、建立健全本单位安全生产责任制。4、完善本单位安全生产教育和培训记录。5、未组织制定本单位安全生产事故应急救援预案。6、完善本单位隐患排查台账。 | 是 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 已完成整改 | 否
3 | 青山湖区应急管理局 | 罗春红、时堃 | 江西印刷有限公司 | 青山湖区高新南大道2988号 | 2021-06-03 | 1.机修房部分电线裸露，未进行套管，配电箱缺失。。 2.从业人员安全生产教育培训。(从业人员培训签到表、培训图片、考核成绩缺失)。 | 是 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 已完成整改 | 否
4 | 青山湖区应急管理局 | 罗春红、时堃 | 江西兆驰光电有限公司 | 青山湖区胡家路199号 | 2021-06-08 | 1.建议生产经营场所和员工宿舍安全出口疏散标识表明区域。 2.按照生产经营单位隶属关系、行业领域、规模等应急预案未进行备案。 3.主要负责人组织实施本单位事故应急救援预案不完善，只有消防演练，建议增加触电、 机械伤害等应急演练。 4.未编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查 | 是 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 已完成整改 | 否
5 | 青山湖区应急管理局 | 罗春红、时堃 | 南昌华兴针织实业有限公司 | 青山湖区义坊路 | 2021-06-17 | 1.制定应急演练计划，并结合预案内容开展应急救援演练 | 是 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 已完成整改 | 否
6 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 南昌市来瑞投资有限公司京南加油站 | 沈桥村京东大道南段 | 2021.4.1 | 1.建立隐患排查台账，但未见近期隐患排查情况向从业人员通报的资料; 2.监控系统未能覆盖卸油作业的关键部位; | 是 | 14 | 2021-04-15 | 已整改到位 | 否
7 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 江西昌九康平气体有限公司 | 青山湖区高新技术产业园黎明路366号 | 2021.4.1 | .医用氧充装台前管道存在泄露。 | 是 | 1 | 2021-04-02 | 已整改到位 | 否
8 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌青山湖石油分公司枫下加油站 | 江西省南昌市青山湖区罗谢公路旁枫下村委会斜对面（1666号） | 2021.4.22 | 2.见2021年安全教育培训计划，2021年安全教育培训内容缺少员工签字，演练记录缺少员工签字、演练记录分析问题过于笼统，已立即要求已整改；现场检查发现加油员胡红英在未关油箱的情况下允许车辆打火发动，已立即要求整改，并对其批评教育； | 是 | 当日 | 当天 | 已整改到位 | 否
9 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌青山湖石油分公司东昌加油站 | 昌东大道以西朱桥东路以南 | 2021.4.28 | 1.未及时整理隐患排查情况形成隐患排查台账，只见每月一条隐患的月报表； 2.检查企业提供的防雷防静电检测报告，检测结果合格，处于有效期； 3.见从业人员安全生产教育培训资料，未明确培训课时，未见2021年安全教育培训计划； | 是 | 30 | 2021-05-28 | 已整改到位 | 否
10 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌青山湖石油分公司创世纪加油站 | 江西省南昌市青山湖区解放东路1004号 | 2021.5.11 | 8.未如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报; 9.1-4月份培训记录未见参训人员签字，1-5月份培训记录未记录具体学时；十个一活动未及时整理主要负责人带队检查情况，未见每季度分公司对安全形势研判的记录；五个一活动未对“反三违”活动的汇总。 | 是 | 13 | 2021-05-25 | 已整改到位 | 否
11 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 南昌淦超蛇骨药业有限公司 | 青山湖区顺外路湖坊工业园B区13栋 | 2021.5.14 | 1.配电箱缺少安全警示标识，作业区入口处缺少明显安全警示标识; 2.主要负责人赵红和安全管理人员尚未报名参加培训取得相应安全管理证书; 3.日常隐患排查未形成台账;未见日常巡检;安全教育培训等记录；十个一次活动资料不完善;缺少安全风险四色分布图和三清单。 | 是 | 33 | 2021-06-16 | 已整改到位 | 否
12 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 方大特钢焦化厂、制氧区域 | 冶金大道477号 | 2021.5.18 | 焦化厂进应急演练记录记录不完善；焦化厂级受限空间作业、动火作业危险有害因素分析过于简单；最近一次关于工艺队培训缺少点评人签字；制氧区域围墙外有危房，未设置明显的警示标志，一临时检修区临时用电未设置明显的提示；制氧区域氧气罐与周边树木距离过近； | 是 | 29天 | 2021.06.17 | 已整改到位 | 否
13 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 南昌富昌城东石油有限公司 | 罗家镇货场村 | 2021.5.26 | 未见2021年应急演练计划，见3月11日应急演练记录，演练记录内记录问题过于笼统；通过视频监控发现，存在很多人（未穿防静电服）在加油高峰期自行加油的现象，已要求企业加派人员，杜绝此种现象出现;但培训记录未记录培训地点、学时及考核情况；未见2021年安全教育培训计划; | 是 | 20天 | 2021-06-16 | 已整改到位 | 否
14 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌东湖石油分公司洪都大道加油站 | 江西省南昌市青山湖区洪都中大道154号 | 2021.6.11 | 加油区域设置严禁拨打手机、严禁烟火等安全警示标识，但张贴位置不符合要求;见2021年以来的隐患排查台账及隐患整改情况、通报情况，未见十一个活动资料及反三违资料。 | 是 | 21天 | 2021-07-02 | 已整改到位 | 否
15 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 南昌市振宸能源有限公司高新大道加油站 | 高新南大道与秦胜二路交界处 | 2021.6.12 | 通过查看视频，2021年6月11日12时缷油时，卸油人员和油罐车驾驶员存在脱岗现象，违反了《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）中5.2.3卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场以及5.2.5卸油作业中，必须有专人在现场监视； | 是 | 10天 | 2021-06-22 | 已整改到位 | 是
16 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 江西百医卫仕医疗科技有限公司 | 东泰大道666号 | 2021.6.23 | 仓库及车间应急疏散指示脱落；危化品存放处未按要求设置化学品作业场所安全警示标识； | 是 | 6天 | 2021-07-29 | 已整改到位 | 否
17 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 江西圣济药业有限公司 | 东升大道1111号 | 2021.6.24 | 见2021年2月20日、3月2日、4月9日安全教育培训记录，缺少培训学时，已责令其立即改正； | 是 | 当天 | 当日 | 已整改到位 | 否
18 | 青山湖区应急管理局 | 黄之荣、刘美娟 | 南昌市洪城加油城辛家庵加油站 | 青山湖区解放东路(香江大市场隔壁) | 2021.6.29 | 现场查看2021年6月29日10时左右卸油作业，10时10分至10时19分存在卸油人员空岗现象，卸油人员待在旁边的巷子里（13米左右）；查看6月26日12时30分左右卸油监控、27日10时左右卸油监控、29日10时卸油监控都存在未稳油就直接进行卸油。 | 是 | 1天 | 2021-06-30 | 已整改到位 | 否