青山湖区八月曝光两起重大隐患和典型违法违规行为

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县区/部门 | 企业（项目）名称 | 重大隐患、违法违规行为 | 曝光媒体、日期（未曝光的市安委办组织曝光） | 备注（处罚、整改情况） |
| 1 | 青山湖区公安消防大队 | 南昌市博华网络科技有限公司 | 占用疏散通道 | 青山湖区政府信息公开平台 | 责令改正，不得占用消防通道，已于2018年8月8日整改到位  |
| 2 | 青山湖区公安消防大队 | 南昌泗杰体育发展有限公司 | "未配置干粉灭火器 | 青山湖区政府信息公开平台 | 责令配备干粉分灭火器，加强全天候24小时防火巡查，确保市场消防安全，已于2018年8月9日整改到位 |